УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием членов

Некоммерческого партнерства по защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих деятельность в области пожарной безопасности, «ЦЕНТРБЕЗОПАСНОСТЬ»

протокол № 03 от 14 июля  2010 г.

СТАНДАРТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Общие требования к выполнению работ в области пожарной безопасности

Москва

2010 г.

СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТЕ

1. РАЗРАБОТАН некоммерческим партнерством «ЦЕНТРБЕЗОПАСНОСТЬ».

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Решением общего собрания членов Некоммерческого партнерства по защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих деятельность в области пожарной безопасности, «ЦЕНТРБЕЗОПАСНОСТЬ»

Протокол № 03 от 14 июля  2010 г.

_____________________________________________________________________________________

СТАНДАРТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Стр

Предисловие………………………………………………                                                                4

1. Область применения ………………………………………..                                                       5

2. Общие требования к работам в области пожарной безопасности                                             5

3. Требования к продукции, используемой при работах в области пожарной безопасности… 5

4. Ключевые слова………………………………………………                                                      7

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий стандарт разработан во исполнение Федерального Закона Российской Федерации «О пожарной безопасности», Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Принимая во внимание, что в ходе реформирования системы технического регулирования, в т.ч. в области пожарной безопасности, до настоящего времени не утверждены технические регламенты, направленные на обеспечение безопасности зданий и сооружений и другие нормативные документы в их развитие, настоящий стандарт уточняет требования, которые в соответствие с действующим законодательством подлежат выполнению.

Последующими изменениями и дополнениями к настоящему стандарту в рамках саморегулируемой организации могут устанавливаться дополнительные требования к деятельности НП «ЦЕНТРБЕЗОПАСНОСТЬ», уровень которых превышает уровень требований, установленный федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иным нормативными актами.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт обязателен для всех членов Некоммерческого партнерства «ЦЕНТРБЕЗОПАСНОСТЬ», выполняющих работы, в области пожарной безопасности.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Выполнение работ, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в области пожарной безопасности должны вестись в соответствии с проектной документацией, требованиями технического регламента «О безопасности зданий и сооружений» и других, устанавливающих требования к осуществлению работ в области пожарной безопасности, утвержденных технических регламентов.

  - До утверждения и ввода в действие технического регламента «О безопасности зданий и сооружений» выполнение работ, в области пожарной безопасности должно вестись с соблюдением требований СНиПов и других, действующих нормативных документов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти в установленном порядке. После утверждения новых национальных стандартов и сводов правил, применение которых на добровольной основе, обеспечивает соблюдение технического регламента, работы должны вестись с соблюдением требований этих документов.

  - Применение на добровольной основе национальных стандартов, сводов правил, требований законодательства и иных нормативных документов является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов.

  - Уровень обеспечения требований безопасности не может быть ниже уровня требований, определенных федеральными нормативными документами.

  - При осуществление работ в области пожарной безопасности, которые оказывают влияние на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, обеспечение их безопасности осуществляется в соответствии с проектной документацией и специальными техническими условиями, утвержденными заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ, ОБОРУДОВАНИЮ ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАБОТ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Используемая в области пожарной безопасности продукция должна соответствовать действующим национальным стандартам, до их появления - ГОСТам, и иметь декларацию производителя о соответствии или сертификат соответствия.

  - При выполнении работ, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений в области пожарной безопасности, используемая продукция может быть подвергнута входному контролю.

  - При применении новых строительных материалов, изделий (конструкций) или технологий, не регламентируемых действующими нормативными документами необходимо провести подтверждение их технической пригодности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

СНиП (Строительные Нормы и Правила) — свод нормативных документов в области строительства, принятый органами исполнительной власти и содержащий обязательные требования.

СВОД ПРАВИЛ - нормативный документ: - рекомендующий технические решения или процедуры инженерных изысканий для строительства, проектирования, строительно-монтажных работ и изготовления строительных изделий, а также для эксплуатации строительной продукции; и - определяющий способы достижения ее соответствия обязательным требованиям строительных норм, правил и стандартов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ - документы в области стандартизации., разработанные в порядке, установленном ФЗ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" и утвержденные национальным органом по стандартизации, в соответствии с правилами стандартизации, нормами и рекомендациями в этой области. Национальный стандарт применяется на добровольной основе равным образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции, осуществления процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и (или) лиц, являющихся изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретателями.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ (СТО) - стандарты коммерческих, общественных, научных организаций, саморегулиремых организаций, объединений юридических лиц. СТО могут разрабатываться и утверждаться организациями самостоятельно исходя из необходимости применения этих стандартов для целей, указанных в ФЗ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании", для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения и использования полученных в различных областях знаний результатов исследований (испытаний), измерений и разработок. СТО применяются равным образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции, осуществления процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и (или) лиц, которые являются изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретателями.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ — документ, который принят международным договором РФ, ратифицированным в порядке, установленном законодательством РФ, или федеральным законом, или указом Президента РФ, или постановлением Правительства РФ и определяет обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации); является особым видом законодательства. Технический регламент принимается в целях: а) защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; б) охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; в) предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей. Принятие Технических регламентов в иных целях не допускается (ФЗ "О техническом регулировании" от 27 декабря 2002 г.).